ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_____________  № ____________

О пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Законом города Москвы от 12 марта 2008 года № 13 «О пожарной безопасности в городе Москве, Уставом внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве:

1.	Утвердить Инструкцию по соблюдению правил и мер пожарной безопасности в помещениях администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве (приложение 1).

2.	Назначить:

2.1.	Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в помещениях администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве Власенко Наталию Георгиевну.

2.2.	Ответственными за обеспечение пожарной безопасности в каждом отдельно взятом помещении администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве согласно приложению 2.

3.	Всем сотрудникам администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве изучить Инструкцию по соблюдению правил и мер безопасности в помещениях администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве и  неукоснительно соблюдать изложенные в ней требования.

4.	Начальнику организационного отдела администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве Власенко Н.Г. обеспечить:

- проведение вводного и первичного противопожарного инструктажа со всеми сотрудниками при поступлении их на работу под роспись в специальном журнале;

- проведение периодических повторных, внеплановых, целевых противопожарных инструктажей в объеме правил пожарной безопасности в Российской Федерации (не реже чем один раз в год).

5. Распоряжение администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское от 03 октября 2022 года №32-р «О пожарной безопасности» признать утратившим силу.

6.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве Калининым О.В.

Глава администрации

внутригородского муниципального

образования – муниципального округа

Очаково-Матвеевское в городе Москве                                              О.В. Калинин

Приложение 1

к распоряжению администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве

от _____________года №______

ИНСТРУКЦИЯ

по соблюдению правил и мер пожарной безопасности

в помещениях администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве

1. Общие положения

1.1.	Все сотрудники администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве (далее -администрация) обязаны знать и выполнять требования пожарной безопасности и уметь обращаться со средствами пожаротушения с обязательным соблюдением мер безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, которые обозначаются на планах эвакуации.

1.2. В рамках деятельности администрации на объекте защиты отсутствуют технологические процессы производства, технологическое оборудование, горючие вещества, склады для горючих веществ.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты

2.1.  Территория администрации должна своевременно очищаться от отходов, мусора в соответствии с графиком.

2.2. На территории администрации запрещается:

2.2.1. загромождать (оборудованием, материалами, отходами, автотранспортом и т. п.) проезды по территории, подъезды к зданию, наружным дверям, а также загромождать подступы к запасным выходам;

2.2.2. устраивать свалки горючего материала, мусора на участках, прилегающих к стенам зданий, имеющих различные проемы, разводить костры для сжигания мусора, сухой травы и т.п.;

2.3. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо сообщать в подразделения пожарной охраны.

2.4.  Во всех помещениях, на видных местах, должны быть вывешены инструкции по порядку действий сотрудников при возникновении пожара, таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны.

2.5.  Эвакуация людей в случае пожара осуществляется в соответствии с планами  (схемами) эвакуации, утвержденными главой администрации, определяющими действия персонала, вывешенными на видных местах и изготовленными в соответствии с ГОСТ 34428-2018.

2.6.  Ежедневно 	ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом отдельно взятом помещении необходимо по окончании рабочего времени произвести обесточивание электрооборудования и электросетей за исключением тех, которые по условиям рабочего процесса должны работать круглосуточно, в соответствии с перечнем, утвержденным для данного помещения.

2.7. В каждом помещении должна производиться своевременная уборка в соответствии с графиком работ.

2.8.  Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением открытого пламени, можно вести лишь с письменного разрешения лиц, ответственных за  пожарную безопасность на данном объекте, при отсутствии людей в помещении  и в строгом соответствии с пожарной безопасностью при проведении сварочных и других огневых работ на объектах.

2.9.  В помещениях администрации запрещается:

2.9.1. закрывать помещения без осмотра их противопожарного состояния;

2.9.2. применять и хранить материалы и вещества с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющие сертификатов;

2.9.3. хранить легко воспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в помещениях, где производится хранение каких-либо материалов и материальных ценностей;

2.9.4.  сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

2.9.5. курить в помещениях администрации;

2.9.6. проводить огневые работы во время нахождения людей в помещении;

2.9.7. производить уборку помещений с применением легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

2.9.8. загромождать проходы, коридоры, и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу сотрудников

(посетителей) и  эвакуации имущества, в случае возникновения пожара;

2.9.9. закрывать наглухо запасные выходы;

2.9.10. допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

2.10. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

2.10.1. устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах) и устанавливать какие-либо устройства, препятствующие свободной эвакуации  людей;

2.10.2. загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными  отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

3.1. Проведение огневых или иных пожароопасных работ осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила №1479).

3.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ проводятся подрядной организацией.

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов, расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ, сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды, порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды, ветоши

4.1. Хранение и транспортировка пожароопасных веществ и материалов производится в соответствии с требованиями Правил № 1479. После окончания смены подрядной организации хранение и транспортировка пожароопасных веществ и материалов запрещены.

4.2. На объекте защиты курение запрещено. Курение разрешается только в специально отведенных и безопасных в противопожарном отношении местах

4.3. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации изготовителя.

4.4. Сбор, хранение и удаление горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды, используемой при производстве работ, уборка горючих отходов и пыли, хранение промасленной ветоши осуществляются в соответствии с требованиями Правил № 1479.

5. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

5.1. По окончании рабочего дня необходимо отключить от электросети электроприборы на рабочем месте, в том числе бытовые электроприборы, если это не обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

5.2. По окончании рабочего дня последний уходящий из помещения  производит внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности, при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности принимает меры по их устранению.

5.3. Закрытие помещений производится только после устранения нарушений требований пожарной безопасности, отключения от электросети электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

6. Допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

6.1. Хранить в помещениях (на складах) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

7. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв

7.1. Предельные показания контрольно-измерительных приборов указываются на приборах или в технологических регламентах, правилах технической эксплуатации и другой утверждённой нормативно-технической и эксплуатационной документации на оборудование

8. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)

8.1. При возникновении пожара первый обнаруживший пожар или признаки горения (в том числе задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха) обязан:

8.1.1 подать сигнал пожарной тревоги;

8.1.2. немедленно сообщить об этом по номерам телефонов 101 или 112 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара;

8.1.3. сообщить о пожаре руководству;

8.1.4. принять посильные меры к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения, если при этом не наносят вред своему здоровью во время эвакуации при пожаре;

8.1.5. покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре (окна и двери следует плотно закрыть, не запирая на замок);

8.1.6. оказать содействие в эвакуации лиц (при необходимости);

8.1.7. оказать помощь пострадавшим по возможности, если при этом не наносят вред своему здоровью во время эвакуации при пожаре.

8.2.	Руководство тушением пожара по прибытии пожарной команды осуществляет начальник прибывшей команды.

8.3. На объекте защиты в нерабочее время, в выходные и праздничные дни до прибытия ответственного руководителя общее руководство при угрозе или возникновении пожара осуществляет старший дежурной смены охраны.

9. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты

9.1.При общей площади рабочих помещений объекта защиты (129,3 квадратных метров) выполняются требования Правил № 1479 о максимально допустимом количестве людей в помещениях - не менее 1 квадратного метра на 1 человека

Приложение 1

к распоряжению администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве

от _____________года №______

СПИСОК

лиц, ответственных за противопожарное состояние помещений

администрации внутригородского муниципального образования - муниципального округа Очаково-Матвеевское в городе Москве

| № п/п | Номер кабинета | ФИО |
| --- | --- | --- |
| 1 | 123 | Осипова М.В. |
| 2 | 124 | Власенко Н.Г. |
| 3 | 125 | Осипова М.В. |
| 4 | 126 | Калинин О.В. |
| 5 | 127 | Денисова О.В. |